## 附件2 大中型水库
附件2
浙江省大中型水库工程标准化管理评价标准（公开征求意见稿）
类别 | 项目 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 备注
一 工程状况（230分） | 1.工程面貌与环境 | 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序，无垃圾堆放现象；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水生态环境良好 | 25 | ①工程形象面貌较差，扣10分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%～80%扣2分，低于60%扣5分。 ④管理范围存在中度及以上水土流失现象，水生态环境差，扣5分
| 2.挡水建筑物 | 主坝和副坝完好，坝面和护坡平整，坝体变形、渗流正常；防浪墙、反滤体、廊道、导渗排水沟完好；与两岸及其他建筑物结合部位变形、渗流情况正常；无高杆杂草、树木、洞穴蚁害 | 40 | ①坝顶、坝坡（面）存在变形、破损、裂缝、渗漏、碳化等问题，扣15分。 ②防浪墙、反滤体、廊道、导渗排水沟存在开裂、破损、堵塞现象，扣10分。 ③与两岸及其他建筑物结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ④存在高杆杂草、树木、洞穴蚁害等危害工程问题，扣5分
| 3.泄水建筑物 | 溢洪道、泄洪洞完好，进出口通畅，闸室、底板、边墙、消能工结构完好、运行正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常 | 40 | ①结构存在开裂、剥蚀冲刷、水毁破损等现象，扣10分。 ②进出口存在阻水、淤塞、不畅问题，扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ④边坡存在落石、不稳定问题，扣10分
| 4.输（引）水建筑物 | 进水塔、输水洞（涵）完好，进出水口结构正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常，坝下埋涵无明显隐患 | 40 | ①进水塔存在变形开裂、剥蚀破损现象，扣10分。 ②输水洞（涵）及进出水口存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ④坝下埋涵、边坡、消能设施存在安全隐患问题，扣10分
一 工程状况（230分） | 5.金属结构与机电设备 | 闸门及启闭机设施完好，运行正常；门槽、钢丝绳、螺杆、液压部件、支座、止水正常，电气设备、供电电源正常，备用电源保障条件良好；启闭机房满足运行要求，定期开展闸门、启闭机安全检测与设备等级评定 | 40 | ①闸门及启闭设施存在变形、锈蚀问题，门槽结构、钢丝绳、螺杆、液压部件、行走支承、止水封条、限位装置存在缺陷，扣15分。 ②启闭机、电器设备、供电和备用电源存在老化、漏电、漏油、不稳定问题，扣15分。 ③启闭机房不完整、启闭设备未得到有效保护，或启闭机房破损，扣5分。 ④未定期开展闸门、启闭机安全检测及设备等级评定，扣5分
| 6.管理设施 | 水库雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分
| 7.标识标牌 | 工程管理区域内按要求设置公告类、名称类、警示类、指引类等标识牌，内容准确清晰，统一规范布置 | 15 | ①公告类、名称类、警示类、指引类、特征水位（建筑物上标识）等标识标牌应设置而未设置，每缺一项扣2分；标识牌数量不足，内容不准确清晰，埋设不牢固、损坏模糊的，每发现一处扣1分，最高扣10分。 ②标识牌未统一规范布置，扣3分；无浙江水利形象标识，扣2分。
二 安全管理（280分） | 8.注册登记 | 按规定完成注册登记，信息完整准确，变更登记及时 | 20 | ①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣15分。 ③注册登记信息与工程实际存在差异，变更登记不及时，扣5分
| 9.责任制 | 按照《浙江省水利工程安全管理条例》《浙江省防汛防台抗旱条例》等要求落实以行政首长负责制为核心的大坝安全责任人（防汛责任人），职责明确，履职到位 | 20 | ①责任人不落实，责任人信息变更，未在全国水库运行管理信息系统和浙江省水利工程运行管理应用等平台中更新，公告牌未及时更新，扣10分。 ②责任人履职存在不足，扣5分。 ③未定期组织或参加培训，扣5分
| 10.划界确权 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确 | 45 | ①未完成工程管理范围和保护范围划定及批复，此项不得分 ②划定成果未向社会公告，扣5分；工程管理范围界桩设置不合理、不齐全，扣10分；重要部位未设置隔离设施，扣5分 ③水库大坝及枢纽部分管理范围未取得不动产权证书，扣15分；管理房部分管理范围未取得不动产权证书，扣5分；除水库大坝及枢纽、管理房部分以外的管理范围未取得不动产权证书，扣5分
| 11.保护管理 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程安全活动 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣5分
| 12.安全鉴定 | 按照《水库大坝安全鉴定办法》及有关技术标准开展安全鉴定；鉴定成果用于指导水库安全运行管理和除险加固、更新改造 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水库安全运行、更新改造和除险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣15分
二 安全管理（280分） | 13.防汛组织 | 防汛抢险任务明确、队伍落实、措施具体、责任到人，开展防汛检查，制定有防汛抢险应急预案并开展演练，防汛抢险人员参加培训 | 20 | ①无防汛抢险应急预案或预案未审批、报备，扣10分。 ②预案针对性、可操作性不强，防汛抢险任务不明确、队伍不落实、措施不具体，未开展演练，扣5分。 ③未开展防汛检查，扣5分
| 15.防汛物资 | 按《浙江省水利防汛物资储备管理办法》等要求建立健全防汛物资储备制度，落实专人管理；物资储备满足要求，仓储规范，齐备完好，存放有序，建档立卡；防汛通讯设备、抢险器具完好 | 25 | ①防汛物资储备制度不健全，调用规则不明确，未落实专人管理，扣10分。 ②防汛物资储备不满足要求，存放不当，台账混乱，扣10分。 ③通讯设备、抢险器具保障率低，扣5分
| 15.应急预案 | 按照规定编制水库大坝安全管理应急预案，完成审批或报备；应急预案内容完整，针对性、实用性和可操作性强，突发事件报告和工程抢护机制明确，开展演习演练和宣传培训 | 25 | ①无水库大坝安全管理应急预案，此项不得分。 ②水库大坝安全管理应急预案未完成审批或报备，扣10分。 ③预案内容不完整，措施不具体，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④突发事件报告和工程抢护机制不明确，扣5分。 ⑤未开展演习演练和宣传培训，扣5分
| 16.安全生产 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分
三 运行管护（210分） | 17.雨水情测报 | 开展雨水情测报和洪水预测预报，测预报合格率符合规范要求，运用测报成果指导调度运用 | 25 | ①雨水情测报规范性、实时性不足，扣10分。 ②未开展洪水预报，扣5分；预报精度低，记录不完整，合格率不符合规范要求，扣5分。 ③未运用测报成果指导调度运用，扣5分
| 18.工程检查 | 按照规定开展日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查，检查路线、频次和内容符合要求，检查记录、报告规范，发现问题处理及时到位 | 40 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②检查不规范，检查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③检查记录、报告不完整、不准确，扣10分。 ④检查发现问题处理不及时到位，扣15分
| 19.安全监测 | 按照规定开展安全监测，监测项目、频次符合要求，记录完整，数据可靠，资料整编分析及时，开展监测设备校验和比测 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时、不准确，出现异常未及时分析、报告、落实措施，扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10分
| 20.维修养护 | 按照规定开展工程设施维修养护，制定养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；项目实施和验收规范，资料齐全 | 40 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。 ⑤专项维修项目未编制工作方案或专项报告，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
三 运行管护（210分） | 21.调度运用 | 按照规定及时编报水库调度规程和控制运用方案（计划），并经主管部门审批；调度运行计划落实，调度规则和要求清晰，放水预警，规范有效，防洪调度任务和方式明确；汛限水位控制严格，闸门操作规范，调度记录完整 | 40 | ①无水库调度规程或控制运用方案（计划），此项不得分。 ②调度规程和控制运用方案（计划）未经审批（核准），扣5分；调度原则、调度权限不清晰，修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序，扣5分；放水预警方案未经水行政主管部门审查、未经政府公布，扣5分。 ③未严格执行调度规程、方案、计划和上级指令，扣10分。 ④调度记录不完整、不规范，扣5分。 ⑤汛期违规超汛限水位蓄水，扣10分
| 22.工程效益 | 工程防洪、供水、灌溉等功能充分发挥，促进经济社会发展，发挥生态保护、改善环境、观光休闲等作用 | 25 | ①设计效益发挥不充分，扣15分。 ②社会服务、生态环境作用不明显，扣10分
四 管理保障（180分） | 23.管理体制 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，深化水利工程物业化改革，提升专业化管理水平；岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，检查监测、维修养护、控制运行等事项未推行专业化管理，扣5分；采取物业化管理的，未按合同约定及时组织对物业服务合同履行情况进行验收，无合同验收意见，合同验收结果未与合同支付挂钩，合同验收结果不合格未落实整改措施，扣5分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分
| 24.标准化工作手册 | 按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分
四 管理保障（180分） | 25.规章制度 | 建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程 | 30 | ①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示，扣10分
| 26.经费保障 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道稳定，财务管理规范 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分
| 27.精神文明 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分
| 28.档案管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理数字化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案数字化程度低，扣5分
五 数字化改革（100分） | 29.数字化应用建设 | 建立或应用工程管理数字化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，水管单位数字化应用与上级数字化应用互联互通，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 40 | ①未建立或应用工程管理数字化平台，此项不得分。 ②未实现在线监管或自动化控制，扣15分。 ③数字化平台工程特性数据和工程管理数据等不全面、不准确、不真实、不完整，或未及时更新，扣15分。 ④水管单位数字化应用与上级数字化应用不能互联互通、融合共享的，扣10分
| 30.自动化监测预警 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入数字化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入数字化平台，扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分
| 31.网络安全管理 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分
说明： 1.本标准分五类31项。每个单项扣分后最低得分为0分，最高得分为标准分。 2.根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到800分（含）以上，且各类别评价得分均不低于该类别总分75%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。 3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。

## 附件3 小型水库
附件3
浙江省小型水库工程标准化管理评价标准（公开征求意见稿）
类别 | 项目 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 备注
一 工程状况（230分） | 1.工程面貌与环境 | 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序，无垃圾堆放现象；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水生态环境良好 | 40 | ①工程形象面貌较差，扣20分。 ②工程管理范围杂乱，植物滋生、存在垃圾杂物堆放问题，扣10分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%～80%扣2分，低于60%扣5分。 ④管理范围存在中度及以上水土流失现象，水生态环境差，扣5分
| 2.挡水建筑物 | 坝顶和坝坡平整完好，坝体变形、渗流正常；与两岸及其他建筑物结合部位变形、渗流情况正常；无高杆杂草、树木、洞穴蚁害 | 40 | ①大坝迎水面附近水面有无旋涡，防浪墙有无开裂、错断、倾斜，坝顶有无裂缝、积水，坝顶近岸坝坡有无崩塌及滑坡等现象，扣15分。 ②坝坡，块石护坡是否有松动、崩塌、风化、垫层流失、架空等，草皮护坡有无塌陷、雨淋坑、冲沟等现象，扣10分。 ③与两岸接头处、下游坝坡、坝脚一带及坝下埋管出口附近等坝趾区有否异常渗漏现象，扣10分。 ④存在高杆杂草、树木、洞穴蚁害等危害工程问题，扣5分
| 3.泄水建筑物 | 溢洪道、放水设施完好，进出口通畅，闸室、底板、边墙、消能工结构完好、运行正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常 | 40 | ①溢流面有无磨损，冲刷，破裂、漏水及阻水物体等，扣10分。 ②进出口存在阻水、淤塞、不畅问题，扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ④边坡存在落石、不稳定问题；消能设施存在损坏，淘空等安全隐患问题，扣10分
| 4.输（引）水建筑物 | 输水涵（洞）、虹吸管完好，进出水口结构正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常，坝下埋涵无明显隐患 | 20 | ①输水涵（洞）、虹吸管等存在断裂损坏、剥蚀破损现象，扣10分； ②进出口，与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣10分
一 工程状况（230分） | 5.金属结构 | 闸门及启闭机设施完好，运行正常；门槽、钢丝绳、螺杆、液压部件、支座、止水正常，电气设备、供电电源正常，备用电源保障条件良好；启闭机房满足运行要求 | 20 | ①闸门及启闭设施存在变形、锈蚀问题，门槽结构、钢丝绳、螺杆、液压部件、行走支承、止水封条、限位装置存在缺陷，扣5分。 ②启闭机、电器设备、供电和备用电源存在老化、漏电、漏油、不稳定问题，扣5分。 ③启闭机房不完整、启闭设备未得到有效保护，或启闭机房破损，扣5分。 ④备用电源（发电机组）未按规定进行试运行的，扣5分
| 6.管理设施 | 水库雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求 | 40 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣15分。 ②视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣10分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分
| 7.标识标牌 | 工程管理区域内按要求设置公告类、名称类、警示类、指引类等标识牌，内容准确清晰，统一规范布置 | 30 | ①公告类、名称类、警示类、指引类、特征水位（建筑物上标识）等标识标牌应设置而未设置，每缺一项扣2分；标识牌数量不足，内容不准确清晰，埋设不牢固、损坏模糊的，每发现一处扣1分，最高扣20分。 ②标识牌未统一规范布置，扣5分；无浙江水利形象标识，扣5分。
二 安全管理（280分） | 8.注册登记 | 按规定完成注册登记，信息完整准确，变更登记及时 | 20 | ①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣10分。 ③注册登记信息与工程实际存在差异，变更登记不及时，扣10分
| 9.责任制 | 按照《浙江省水利工程安全管理条例》《浙江省防汛防台抗旱条例》等要求落实以行政首长负责制为核心的大坝安全责任人（防汛责任人），职责明确，履职到位 | 30 | ①责任人不落实，责任人信息变更，未在全国水库运行管理信息系统和浙江省水利工程运行管理应用等平台中更新，公告牌未及时更新，扣10分。 ②责任人履职存在不足，扣10分。 ③未定期组织或参加培训，扣10分
| 10.划界确权 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确 | 45 | ①未完成工程管理范围和保护范围划定及批复，此项不得分。 ②划定成果未向社会公告，扣5分；工程管理范围界桩及公告牌设置不合理、不齐全，每发现一处扣3分，最高扣15分。 ③水库大坝及枢纽部分管理范围未取得不动产权证书（或所有权证），扣15分；管理房部分管理范围未取得不动产权证书（或所有权证），扣5分；除水库大坝及枢纽、管理房部分以外的管理范围未取得不动产权证书（或所有权证），扣5分
| 11.保护管理 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程安全活动 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣5分
二 安全管理（280分） | 12.安全鉴（认）定 | 按照《水库大坝安全鉴定办法》《坝高小于15米的小（2）型水库大坝安全鉴定管理办法（试行）》及有关技术标准开展安全鉴定；鉴定成果用于指导水库安全运行管理和除险加固、更新改造 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴（认）定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水库安全运行、更新改造和除险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣15分
| 13.防汛物资 | 按《浙江省水利防汛物资储备管理办法》等要求建立健全防汛物资储备制度，落实专人管理；物资储备满足要求，仓储规范，齐备完好，存放有序，建档立卡；防汛通讯设备、抢险器具完好 | 25 | ①防汛物资储备制度不健全，调用规则不明确，未落实专人管理，扣10分。 ②防汛物资储备不满足要求，存放不当，台账混乱，扣10分。 ③通讯设备、抢险器具保障率低，扣5分
| 14.应急管理 | 按照《小型水库大坝安全管理（防汛）应急预案编制指南》编制水库安全管理（防汛）应急预案，完成审批或报备；应急预案内容完整，针对性、实用性和可操作性强，突发事件报告和工程抢护机制明确，防汛抢险任务明确、队伍落实、措施具体、责任到人，防汛抢险人员等参加培训，开展演习演练和宣传 | 60 | ①无水库安全管理（防汛）应急预案，此项不得分。 ②《水库安全管理（防汛）应急预案》未完成审批或报备，扣15分。 ③预案内容不完整，措施不具体，针对性和可操作性不强，扣10分；防汛抢险任务不明确、队伍不落实、措施不具体，扣10分。防汛抢险人员等未开展培训的，扣5分。 ④突发事件报告和工程抢护机制不明确，扣5分。 ⑤未开展演习演练，扣10分；未开展宣传的，扣5分
| 15.安全生产 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；1年内无较大及以上生产安全事故 | 25 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣5分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣5分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑥在设计标准内，工程及设施、设备运行不安全的，扣5分
三 运行管护（210分） | 16.雨水情测报 | 开展雨水情测报，测预报合格率符合规范要求，运用测报成果指导调度运用 | 20 | ①雨水情测报规范性、实时性不足，扣10分。 ②未运用测报成果指导调度运用，扣10分
| 17.工程检查 | 按照规定开展日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查，检查路线、频次和内容符合要求，检查记录、报告规范，发现问题处理及时到位 | 50 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②检查不规范，检查路线、频次和内容不符合规定，每发现一处扣5分，最高扣20分。 ③检查记录、报告不完整、不准确，每发现一处扣2分，最高扣20分。 ④检查发现问题处理不及时到位，扣10分
| 18.安全监测 | 按照规定开展安全监测，监测项目、频次符合要求，记录完整，数据可靠，资料整编分析及时，开展监测设备校验和比测 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，每发现一处扣5分，最高扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时、不准确，出现异常未及时分析、报告、落实措施，每发现一处扣5分，最高扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10分
| 19.维修养护 | 按照规定开展工程设施维修养护，制定养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；项目实施和验收规范，资料齐全 | 50 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣20分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣10分。 ⑤专项维修项目未编制工作方案或专项报告，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
三 运行管护（210分） | 20.调度运用 | 按照规定及时编报水库调度规程和控制运用方案（计划），并经主管部门审批；调度运行计划落实，调度规则和要求清晰，放水预警，规范有效，防洪调度任务和方式明确；汛限水位控制严格，闸门操作规范，调度记录完整 | 30 | ①无水库调度规程或控制运用方案（计划），此项不得分。 ②调度规程和控制运用方案（计划）未经审批（核准），扣5分；调度原则、调度权限不清晰，修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序，扣5分；放水预警方案未经水行政主管部门审查、未经政府公布，扣5分。 ③未严格执行调度规程、方案、计划和上级指令，扣5分。 ④调度记录不完整、不规范，扣5分。 ⑤汛期违规超汛限水位蓄水，扣5分
| 21.工程效益 | 工程防洪、供水、灌溉等功能充分发挥，促进经济社会发展，发挥生态保护、改善环境、观光休闲等作用 | 20 | ①设计效益发挥不充分，扣10分。 ②社会服务、生态环境作用不明显，扣10分
四 管理保障（180分） | 22.管理体制 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 30 | ①管理体制不顺畅，管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ②设置的岗位未涵盖管理手册中的管理事项的（含管理规程要求的必设岗位）或岗位设置存在明显不合理的，如日常巡查、水情观测、蓄水管理、放水预警、安全监测、维修养护等必设岗位未设置的，管理人员未熟练掌握自身岗位职责、工作流程和工作要求的，每发现一处（人）扣2分，最高扣15分。 ③未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分
| 23.物业化管理 | 深化水利工程物业化改革，提升水库工程日常巡查、维修养护、安全监测等事项专业化管理水平；按照《浙江省水利工程物业管理指导意见》等规定，规范水库工程物业管理 | 50 | ①日常巡查、维修养护、安全监测等事项应推行未推行物业化管理的，每项扣5分，最高扣15分； ②物业服务合同内容不完善，未对所委托的水利工程运行管护事项、服务质量、服务费用、双方权利义务、专项维护资金的管理与使用、物业管理用房、合同期限、违约责任和解决争议的方法等内容进行约定的，每发现一项扣2分，最高扣20分。 ③未按合同约定及时组织对物业服务合同履行情况进行验收的，无合同验收意见的，合同验收结果未与合同支付挂钩的，合同验收结果不合格未落实整改措施的，每发现一项扣5分，最高扣15分
四 管理保障（180分） | 24.制度手册 | 结合工程管护模式编制标准化管理制度手册。建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程 | 30 | ①未编制标准化管理制度手册，此项不得分。 ②标准化管理制度手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣5分。 ③管理制度不健全，工程检查、蓄放水管理、异常报告、安全监测、维修养护、注册登记、安全鉴定、应急预案等管理制度缺失的，每发现一项扣2分；现有的管理制度内容不完整、要求不明确、针对性和可操作性不强，落实或执行效果差，每发现一项扣2分，最高扣20分。 ④闸门、放水阀等操作的关键制度和规程未明示，扣5分
| 25.操作手册 | 结合工程管护模式编制标准化管理操作手册。细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理操作手册，此项不得分。 ②管理事项未涵盖主要管理内容的，管理事项的工作要求（标准）、流程、记录不明确或不合理的，每发现一项扣3分，最高扣15分。 ③未按标准化管理手册执行，扣5分
| 26.经费保障 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道稳定，财务管理规范 | 30 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。
| 27.档案管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理数字化程度高 | 20 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，管理人员不明确，扣10分。 ②档案内容不完整、资料缺失，扣10分。
五 数字化改革（100分） | 28.数字化应用建设 | 建立或应用工程管理数字化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，水管单位数字化应用与上级数字化应用互联互通，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 40 | ①未建立或应用工程管理数字化平台，此项不得分。 ②数字化平台工程特性数据和工程管理数据等不全面、不准确、不真实、不完整，或未及时更新，每发现一处扣5分，最高扣30分。 ③水管单位数字化应用与上级数字化应用不能互联互通、融合共享的，扣10分
| 29.自动化监测预警 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入数字化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入数字化平台，扣20分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。
| 30.网络安全管理 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分
说明： 1.本标准分五类30项。每个单项扣分后最低得分为0分，最高得分为标准分。 2.根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到800分（含）以上，且各类别评价得分均不低于该类别总分75%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。 3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。

## 附件4大中型水闸
附件4
浙江省大中型水闸工程标准化管理评价标准（公开征求意见稿）
类别 | 项目 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 备注
一 工程状况（250分） | 1.工程面貌与环境 | 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水质和水生态环境良好 | 25 | ①工程形象面貌较差，扣10分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%～80%扣2分，低于60%扣5分。 ④管理范围存在水土流失现象，水生态环境差，扣5分
| 2.闸室 | 闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物安全，无倾斜、开裂、不均匀沉降等安全缺陷；消能防冲及防渗排水设施完整、运行正常；闸室结构表面无破损、露筋、剥蚀、开裂；闸室无漂浮物，上下游连接段无明显淤积 | 50 | ①闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物不安全，存在明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷，此项不得分。 ②消能防冲及防渗排水设施破损，影响正常运行，扣10分。 ③混凝土结构破损、露筋、剥蚀等，每处扣2分，最高扣10分；闸室结构存在贯穿裂缝，每处扣5分，最高扣20分。 ④闸室有成堆漂浮物，扣5分；闸室上下游连接段淤积明显，扣5分
| 3.闸门 | 闸门启闭顺畅，止水正常，表面整洁，无裂纹，无明显变形、卡阻、锈蚀，埋件、承载构件、行走支承零部件无缺陷，止水装置密封可靠；吊耳无裂纹或锈损；按规定开展安全检测及设备等级评定；冰冻期间对闸门采取防冰冻措施 | 45 | ①闸门无法正常启闭，此项不得分。 ②闸门表面不整洁，扣5分；止水效果差，漏水严重，扣10分。 ③门体存在变形、锈蚀、卡阻等缺陷，扣10分。 ④行走支承有缺陷，扣3分；埋件、承载构件变形，扣5分；吊耳存在裂纹或锈损，扣2分。 ⑤未按规定开展闸门安全检测及设备等级评定，扣5分。 ⑥冰冻期间未对闸门采取防冰冻措施，扣5分
一 工程状况（250分） | 4.启闭机及机电设备 | 启闭设备整洁，启闭机运行顺畅，无锈蚀、漏油、损坏等，钢丝绳、螺杆或液压部件等无异常，保护和限位装置有效；机电设备完好、运行正常，按规定对电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等进行定期检验，无安全隐患；线路整齐、牢固、标注清晰；按规定开展安全检测及设备等级评定；备用电源可靠 | 45 | ①启闭设施或机电设备无法正常运行，此项不得分。 ②启闭机有明显锈蚀扣5分；漏油严重扣5分；无保护或限位装置扣5分；保护或限位装置安装不到位，扣5分；钢丝绳有断丝、缠绕厚度等不满足规范要求，螺杆有弯曲或液压部件存在严重缺陷，扣5分；启闭机房开裂、漏水、环境卫生差等，扣5分。 ③电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等未定期检验，扣5分；线路凌乱、松动、标注不清晰，扣5分。 ④未按规定开展设施设备安全检测及设备等级评定，扣5分。 ⑤备用电源未按有关规定维护，扣5分
| 5.上下游河道和堤防 | 上下游河道无明显淤积或冲刷；两岸堤防完整、完好 | 40 | ①管理范围内上下游河道冲刷或淤积严重，影响运行安全，扣20分；冲刷或淤积明显，尚不影响安全，扣10分。 ②两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等现象，每个缺陷扣5分，最高扣20分
| 6.管理设施 | 雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分
| 7.标识标牌 | 工程管理区域内按要求设置公告类、名称类、警示类、指引类等标识牌，内容准确清晰，统一规范布置 | 15 | ①公告类、名称类、警示类、指引类等标识标牌应设置而未设置，每缺一项扣2分；标识牌数量不足，内容不准确清晰，埋设不牢固、损坏模糊，每发现一处扣1分，最高扣10分。 ②标识牌未统一规范布置，扣3分；无浙江水利形象标识，扣2分。
二 安全管理（230分） | 8.注册登记 | 按照《水闸注册登记管理办法》完成注册登记；登记信息完整准确，更新及时 | 20 | ①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣15分。 ③注册登记信息变更不及时，信息与工程实际存在差异，扣5分
| 9.划界确权 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确 | 45 | ①未完成工程管理范围和保护范围划定及批复，此项不得分。 ②划定成果未向社会公告，扣5分；工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全，扣10分。 ③工程部分未取得不动产权证书，扣20分；管理房部分未取得不动产权证书，扣10分
| 10.保护管理 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程安全活动 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣5分
| 11.安全鉴定 | 按照《水闸安全鉴定管理办法》及《水闸安全评价导则》开展安全鉴定；鉴定成果用于指导水闸的安全运行管理和除险加固、更新改造 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水闸安全运行、更新改造和除险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣15分
二 安全管理（230分） | 12.防汛管理 | 防汛组织体系健全；防汛责任制和防汛抢险应急预案落实并演练；编制水闸放水预警方案，按程序报批并经当地人民政府公布；配备必要的抢险工具、器材设备，明确大宗防汛物资存放方式和调运线路，物资管理资料完备；预警、预报信息畅通 | 40 | ①防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣10分。 ②无防汛抢险应急预案，扣10分；防汛抢险应急预案编制质量差，可操作性不强，未开展演练，扣5分；防汛抢险队伍组织、人员、任务、培训未落实，扣5分。 ③水闸放水预警方案未经政府公布，扣5分。 ④抢险工具、器材配备不完备、大宗防汛物资存放方式或调运线路不明确，扣3分；物资管理资料不完备，扣2分。 ⑤预警、报汛、调度体系不完善，扣5分
| 13.安全生产 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分
三 运行管护（240分） | 14.管理细则 | 结合工程具体情况，及时制订完善水闸技术管理实施细则（如工程巡视检查和安全监测制度、工程调度运用制度、闸门启闭机操作规程、工程维修养护制度等），内容清晰，要求明确 | 30 | ①未制定管理实施细则，此项不得分。 ②细则内容不完善，扣10分。 ③未及时修订技术管理实施细则，扣10分。 ④细则针对性、可操作性不强，扣10分
| 15.工程检查 | 按规定开展日常检查、定期检查和特别检查，检查路线、频次和内容符合要求，检查记录、报告规范，发现问题处理及时到位 | 40 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②检查不规范，检查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③检查记录、报告不完整、不准确，扣10分。 ④检查发现问题处理不及时到位，扣15分
三 运行管护（240分） | 16.安全监测 | 按照《水闸安全监测技术规范》要求开展安全监测，监测项目、频次符合要求；数据可靠，记录完整，资料整编分析有效；定期开展监测设备校验和比测 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时、不准确，出现异常未及时分析、报告、落实措施，扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10分
| 17.维修养护 | 按照有关规定开展维修养护，制定维修养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；加强项目实施过程管理和验收，项目资料齐全 | 40 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
| 18.控制运用 | 有水闸控制运用计划或调度方案并按规定申请批复或备案；按控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施，并做好记录 | 50 | ①无水闸控制运用计划或调度方案，此项不得分。 ②控制运用计划或调度方案未按规定报批或备案，扣15分；控制运用计划或调度方案编制质量差，调度原则、调度权限不清晰，扣5分；修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序，扣10分。 ③未按计划或指令实施水闸控制运用，未开展放水预警，扣15分；调度过程记录不完整、不规范等，扣5分
| 19.操作运行 | 按照规定编制闸门及启闭设备操作规程，并明示；根据工程实际，编制详细的操作手册，内容应包括闸门启闭机、机电设备等操作流程等；严格按规程和调度指令操作运行，操作人员固定，定期培训；无人为事故；操作记录规范 | 40 | ①无闸门及启闭设备操作规程，此项不得分。 ②操作规程未明示，扣5分；未按规程进行操作，扣15分；操作人员不固定，不能定期培训，扣5分。 ③有记录不规范，无负责人签字或别人代签，扣5分；操作完成后，未按要求及时反馈操作结果，每发现一次扣1分，最高扣5分。 ④未编制详细操作手册，扣5分
四 管理保障（180分） | 20.管理体制 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，深化水利工程物业化改革，提升专业化管理水平；岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，检查监测、维修养护、控制运行等事项未推行专业化管理，扣5分；采取物业化管理的，未按合同约定及时组织对物业服务合同履行情况进行验收，无合同验收意见，合同验收结果未与合同支付挂钩，合同验收结果不合格未落实整改措施，扣5分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分
| 21.标准化工作手册 | 按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分
| 22.规章制度 | 建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程 | 30 | ①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分 ③闸门操作等关键制度和规程未明示，扣10分
| 23.经费保障 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道畅通稳定，财务管理规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平，按规定落实职工养老、医疗等社会保险 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分
| 24.精神文明 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分
| 25.档案管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理数字化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案数字化程度低，扣5分
五 数字化改革（100分） | 26.数字化应用建设 | 建立或应用工程管理数字化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，水管单位数字化应用与上级数字化应用互联互通，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 40 | ①未建立或应用工程管理数字化平台，此项不得分。 ②未实现在线监管或自动化控制，扣15分。 ③数字化平台工程特性数据和工程管理数据等不全面、不准确、不真实、不完整，或未及时更新，扣15分。 ④水管单位数字化应用与上级数字化应用不能互联互通、融合共享，扣10分
| 27.自动化监测预警 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入数字化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入数字化平台，扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分
| 28.网络安全管理 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分
说明： 1.本标准分五类28项。每个单项扣分后最低得分为0分，最高得分为标准分。 2.根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到800分（含）以上，且各类别评价得分均不低于该类别总分75%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。 3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。 4.闸站工程所含的水闸、泵站工程分别执行相应的评价标准，均应达到评价要求，共性内容统筹考虑。

## 附件5大中型泵站
附件5
浙江省大中型泵站工程标准化管理评价标准（公开征求意见稿）
类别 | 项目 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 备注
一工程状况（250分） | 1.工程面貌与环境 | 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水质和水生态环境良好 | 25 | ①工程形象面貌较差，扣10分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%～80%扣2分，低于60%扣5分。 ④管理范围存在水土流失现象，水生态环境差，扣5分
| 2.泵站建筑物 | 泵站建筑物结构（进水、出水、泵房等）及两岸连接建筑物安全，无倾斜、开裂、不均匀沉降等安全缺陷；消能防冲及防渗排水设施完整、运行正常；建筑物结构表面无破损、露筋、剥蚀、开裂；泵房上下游无漂浮物，上下游连接段无明显淤积 | 50 | ①泵站建筑物（进水、出水、泵房等）及两岸连接建筑物不安全，存在明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷，此项不得分。 ②消能防冲及防渗排水设施破损，影响正常运行，扣10分。 ③混凝土结构破损、露筋、剥蚀等，每处扣2分，最高扣10分；建筑物结构存在贯穿裂缝，每处扣5分，最高扣20分。 ④泵房上下游有成堆漂浮物，扣5分；泵房上下游连接段淤积明显，扣5分
| 3.主机组设备 | 主水泵、主电动机及其传动装置等完好，运行正常。冷却器、机架等主要零部件，滑环、电刷和推力头、推力瓦、导向瓦、镜板、轴承等支承部件无缺陷 | 45 | ①主机组运行时有明显振动和异常噪声，扣5分。 ②主水泵运行不正常，严重汽蚀、磨损、锈蚀，每处扣2分，最高扣10分。 ③主电机温升不正常，电压、电流不正常，绕组松动、严重老化，每处扣2分，最高扣10分。 ④冷却器、机架等主要零部件严重腐蚀、锈蚀、裂纹、损坏，每处扣2分，最高扣10分。 ⑤滑环、电刷和推力头、推力瓦、导向瓦、镜板、轴承等支承部件严重磨损，配合不良，每处扣2分，最高扣10分。
一工程状况（250分） | 4.配套设备 | 励磁装置；继电保护及自动装置；各种开关、避雷器、计量设备；高压开关；高低压配电柜；主变油位、油色；高低压电缆；输电线路；进出水管（流）道；管（流）道上闸阀、水锤消除器；传动装置（皮带、联轴器）等运行正常 | 30 | ①励磁装置结构不完整、运行不正常；继电保护及自动装置不完整；开关、避雷器、计量设备参数不能满足实际运行需要，零部件不完整，操作机构不灵活，预防试验不合格，扣5分。 ②高压开关无“五防”装置；高低压配电柜部件不完整、有损伤，扣5分。 ③主变油位、油色不正常；冬季检修预防试验不合格；泄漏、缺件，扣5分。 ④高低压电缆布置不整齐、漏油；输电线路不安全、杆塔偏斜、金具损伤，扣5分。 ⑤进出水管（流）道布置不合理，严重锈蚀、变形，连接不良，漏水、漏气；管（流）道闸阀、水锤消除器布置不符合设计要求、不能正常启闭；传动装置运用不正常、有损坏，扣5分。 ⑥备用电源未按有关规定维护，扣5分
| 5.辅助设备 | 油、气、水辅助系统，主要辅助设备及管路，各种控制阀；油系统油压，保证设备正常调控，贮油箱无漏油，油质、油量符合规定；气系统压力；供、排水系统等运行正常 | 25 | ①油、气、水辅助系统不完善；主要辅助设备及管路严重锈蚀、渗漏，运用不正常；控制阀启闭不灵活，扣10分。 ②油系统油压不正常，严重渗漏，贮油箱漏油，油质油量不符合规定，扣5分。 ③气系统压力不正常，扣5分。 ④供、排水系统不能正常运用，扣5分。
| 6.金属结构 | 断流设备；闸门及启闭机，闸门防护涂漆，配套电机、开关及传动机器； 拦污栅，机械清污装置；起重行车等运行正常 | 30 | ①快速闸门不能正常启闭；拍门附近有杂物；拍门严重锈蚀；拍门无起吊装置，扣10分。 ②闸门及启闭机运行不正常；闸门防护涂漆脱落；配套电机、开关及传动机器运行不良，扣10分。 ③拦污栅前堆积污物较严重，扣5分。 ④起重物长期悬吊，扣5分。
一工程状况（250分） | 7.管理设施 | 雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分
| 8.标识标牌 | 工程管理区域内按要求设置公告类、名称类、警示类、指引类等标识牌，内容准确清晰，统一规范布置 | 15 | ①公告类、名称类、警示类、指引类等标识标牌应设置而未设置，每缺一项扣2分；标识牌数量不足，内容不准确清晰，埋设不牢固、损坏模糊，每发现一处扣1分，最高扣10分。 ②标识牌未统一规范布置，扣3分；无浙江水利形象标识，扣2分。
二安全管理（230分） | 9.信息登记 | 开展泵站信息登记；登记信息完整准确，更新及时 | 20 | ①未开展信息登记，此项不得分。 ②登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣15分。 ③登记信息变更不及时，信息与工程实际存在差异，扣5分
| 10.划界确权 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确 | 45 | ①未完成工程管理范围和保护范围划定及批复，此项不得分。 ②划定成果未向社会公告，扣5分；工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全，扣10分。 ③工程部分未取得不动产权证书，扣20分；管理房部分未取得不动产权证书，扣10分
| 11.保护管理 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程安全活动 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣5分
二安全管理（230分） | 12.安全鉴定 | 按规定开展安全鉴定；鉴定成果用于指导泵站的安全运行管理和除险加固、更新改造 | 30 | ①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣10分。 ③鉴定成果未用于指导泵站安全运行、更新改造和除险加固等，扣10分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣10分
| 13.安全评级 | 按要求进行泵站工程评级和设备评级工作 | 20 | ①未按规定开展工程评级工作，扣10分。 ②未按规定开展设备评级工作，扣10分。
| 14.防汛管理 | 防汛组织体系健全；防汛责任制和安全应急预案落实并演练；配备必要的抢险工具、器材设备，明确大宗防汛物资存放方式和调运线路，物资管理资料完备；预警、预报信息畅通 | 40 | ①防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣10分。 ②无泵站安全应急预案，扣10分；泵站安全应急预案编制质量差，可操作性不强，未开展演练，扣5分；防汛抢险队伍组织、人员、任务、培训未落实，扣5分。 ③抢险工具、器材配备不完备、大宗防汛物资存放方式或调运线路不明确，扣5分；物资管理资料不完备，扣5分。 ④预警、报汛、调度体系不完善，扣5分
| 15.安全生产 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分
三 运行管护（240分） | 16.技术图表 | 泵站平、立、剖面图，电气主接线图，油、气、水系统图，主要技术指标表，主要设备规格、检修情况表等齐全，并在适宜位置明示。 | 30 | ①图表存在缺项，每缺1项扣3分，最高扣15分。 ②图表未明示或明示位置不恰当，每缺1项扣3分，最高扣15分。
| 17.工程检查 | 按规定开展经常检查、定期检查、特别检查和专项检查，检查路线、频次和内容符合要求，检查记录、报告规范，发现问题处理及时到位 | 40 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②检查不规范，检查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③检查记录、报告不完整、不准确，扣10分。 ④检查发现问题处理不及时到位，扣15分
| 18.安全监测 | 按要求开展安全监测，监测项目、频次符合要求；数据可靠，记录完整，资料整编分析有效；定期开展监测设备校验和比测 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时、不准确，出现异常未及时分析、报告、落实措施，扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10分
| 19.维修养护 | 按照有关规定开展维修养护，制定维修养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；加强项目实施过程管理和验收，项目资料齐全 | 40 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
三 运行管护（240分） | 20.控制运用 | 编制控制运用计划，按控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施，实现设备操作及运行自动化 | 50 | ①无控制运行计划，此项不得分。 ②控制运用计划未按规定报批或备案，扣10分；控制运用计划或调度方案编制质量差，调度原则、调度权限不清晰，扣5分；修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序，扣5分。 ③未按计划或指令实施泵站控制运用，扣15分；调度过程记录不完整、不规范等，扣5分 ④未实现设备操作及运行自动化，扣10分
| 21.操作运行 | 按规程严格执行泵站运行操作 | 40 | ①未按规定实行双人上岗，本项不得分。 ②未按要求下达操作命令或未使用操作票，每发现一处扣5分；操作票无责任人签名，每发现一处扣2分；最高扣20分。 ③操作前未进行检查，检查记录不全，扣10分。 ④未按要求进行操作并记录，操作记录不全，扣10分。
四 管理保障（180分） | 22.管理机构 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，深化水利工程物业化改革，提升专业化管理水平；岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，检查监测、维修养护、控制运行等事项未推行专业化管理，扣5分；采取物业化管理的，未按合同约定及时组织对物业服务合同履行情况进行验收，无合同验收意见，合同验收结果未与合同支付挂钩，合同验收结果不合格未落实整改措施，扣5分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分
| 23.操作手册 | 按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分
四 管理保障（180分） | 24.制度手册 | 建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程 | 30 | ①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分。 ③关键制度和规程未明示，扣10分
| 25.经费保障 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道畅通稳定，财务管理规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平，按规定落实职工养老、医疗等社会保险 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分
| 26.精神文明 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分
| 27.档案管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理数字化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案数字化程度低，扣5分
五 数字化改革（100分） | 28.数字化应用建设 | 建立或应用工程管理数字化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，水管单位数字化应用与上级数字化应用互联互通，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 40 | ①未建立或应用工程管理数字化平台，此项不得分。 ②未实现在线监管或自动化控制，扣15分。 ③数字化平台工程特性数据和工程管理数据等不全面、不准确、不真实、不完整，或未及时更新，扣15分。 ④水管单位数字化应用与上级数字化应用不能互联互通、融合共享，扣10分
| 29.自动化监测预警 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入数字化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入数字化平台，扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分
| 30.网络安全管理 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分
说明： 1.本标准分五类30项。每个单项扣分后最低得分为0分，最高得分为标准分。 2.根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到800分（含）以上，且各类别评价得分均不低于该类别总分75%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。 3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。 4.闸站工程所含的水闸、泵站工程分别执行相应的评价标准，均应达到评价要求，共性内容统筹考虑。

## 附件6堤防
附件6
浙江省堤防工程标准化管理评价标准（公开征求意见稿）
类别 | 项目 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 备注
一 工程状况（240分） | 1.堤身 | 堤身断面、护堤地宽度保持设计或竣工验收的尺度；堤肩线直、弧圆，堤坡平顺；堤身无裂缝、冲沟、无洞穴、无杂物垃圾堆放；护堤地边界明确 | 40 | ①堤身断面（高程、顶宽、堤坡）、护堤地（面积）未保持设计或竣工验收尺度，每项（处）扣5分，最高扣20分。 ②堤顶、堤肩线不顺畅，扣5分。 ③堤坡不平顺，有明显凹陷、起伏等，扣5分。 ④发现堤身裂缝、冲沟、洞穴、堆放杂物垃圾等情况，每处扣5分，最高扣10分
| 2.堤防道路 | 堤防道路畅通，满足防汛抢险通车要求；堤顶（后戗、防汛路）路面完整、平坦，无坑、无明显凹陷和波状起伏，雨后无积水；上堤辅道与堤坡交线顺直、规整，未侵蚀堤身 | 30 | ①堤防道路路面不平，明显凹陷，雨后有积水，扣10分。 ②堤顶路面或上堤辅道路面有裂缝、坑洼等情况，扣10分。 ③上堤辅道与堤坡交线不规整，每处扣5分，最高扣10分
| 3.堤岸防护工程 | 堤岸防护工程（护坡、护岸、护脚等）无缺损、无坍塌、无松动；堤面平整；护坡平顺；工程整洁美观 | 40 | ①工程有缺损、坍塌、松动，每处扣5分，最高扣15分。 ②堤面不平整，扣10分；护坡不平顺，扣10分。 ③工程上杂草丛生，脏、乱、差，扣5分
| 4.交叉建筑物 | 交叉建筑物堤段无重大隐患；交叉建筑物（桥梁、涵闸、各类管线等）符合安全运行要求；金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活；混凝土无老化、破损现象；堤身与建筑物联结可靠，接合部无隐患、无不均匀沉降裂缝、空隙、渗漏现象；非直管交叉建筑物情况清楚、责任明确、安全监管到位 | 40 | ①交叉建筑物不符合安全运行要求，扣10分。 ②机电设备运转不灵活、金属构件严重锈蚀，扣5分。 ③混凝土老化、破损、裂缝，每处扣5分，最高扣10分。 ④发现明显沉降、渗漏等现象，扣10分。 ⑤非直管交叉建筑物情况不清楚、责任不明确、安全监管不到位，扣5分
一 工程状况（240分） | 5.生物防护工程 | 工程管理范围内树、草种植合理，宜植防护林的地段形成生物防护体系；堤（坝）坡草皮整齐，无高杆杂草；堤肩草皮（有堤肩边埂的除外）每侧宽0.5m以上；林木缺损率小于5%，无病虫害；有计划对林木进行间伐更新 | 30 | ①堤（坝）坡草皮不整齐、有高杆杂草等，扣5分。 ②宜植地段未形成生物防护体系，扣2分。 ③宜绿化区域绿化率达不到80%，扣3分。 ④堤肩草皮不满足要求，扣2分。 ⑤林木缺损率高于5%，每缺损5%扣5分，最高扣10分。 ⑥发现病虫害未及时处理或处理效果不好，扣5分。 ⑦林木间伐更新无计划，扣3分
| 6.工程排水系统 | 工程排水畅通；按规定各类工程排水沟、减压井、排渗沟齐全、畅通，沟内杂草、杂物清理及时，无堵塞、破损现象 | 20 | ①工程排水系统不完善，扣15分。 ②排水沟、减压井、排渗沟堵塞、破损，扣5分
| 7.办公设施和环境 | 管理用房及配套设施完善，管理有序；管理单位庭院整洁，环境优美，绿化程度高；按《堤防工程管理设计规范》配备相应的管理设施设备 | 20 | ①管理用房及文体等配套设施不完善或管理混乱，扣5分。 ②管理单位（包括基层站、所、段等）办公、生产、生活等环境较差，扣5分。 ③环境绿化不足或存在乱放垃圾杂物现象，扣5分。 ④未按规范配置相应的管理设施设备，扣5分
| 8.标识标牌 | 工程管理区域内按要求设置公告类、名称类、警示类、指引类等标识牌，内容准确清晰，统一规范布置 | 20 | ①公告类、名称类、警示类、指引类等标识标牌应设置而未设置，每缺一项扣2分；标识牌数量不足，内容不准确清晰，埋设不牢固、损坏模糊，每发现一处扣1分，最高扣10分。 ②标识标牌布局不醒目、不美观，扣5分。 ③标识牌未统一规范布置，扣3分；无浙江水利形象标识，扣2分。
二 安全管理（310分） | 9.工程标准 | 堤防工程已完工或已达标加固，堤身断面、堤顶（后戗、防汛道路）满足设计要求 | 20 | ①达不到设计防洪（或竣工验收）标准，按长度计，每10%扣5分，最高扣20分
二 安全管理（310分） | 10.隐患排查治理及险工险段管理 | 按规定开展隐患排查和险工险段判别，工程险点隐患和险工险段情况清楚；险点隐患及时处理，险工险段落实度汛措施和应急处置方案；根据需要及时开展安全评价 | 50 | ①工程险点隐患和险工险段情况不清楚，扣15分。 ②险点隐患未及时处理，险工险段未落实度汛措施和应急处置预案，扣20分。 ③重点堤段或险工险段未按《堤防工程安全评价导则》要求开展堤防安全评价，扣15分
| 11.划界确权 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确 | 35 | ①未完成工程管理范围和保护范围划定及批复，此项不得分。 ②划定成果未向社会公告，扣5分；工程管理范围界桩设置不合理、不齐全，扣10分。 ③管理范围未取得不动产权证书，扣20分，部分取得不动产权证书，扣10分
| 12.涉河建设项目和活动管理 | 依法对涉河项目和活动开展巡查；河道滩地、岸线开发利用符合流域综合规划和有关规定；掌握河道管理范围内建设项目和活动情况；建设项目审查、审批及竣工验收资料齐全；发现违法违规建设项目和活动，及时制止、上报、配合查处工作 | 25 | ①违法违规利用岸线和滩地，扣10分。 ②对河道内建设项目和活动情况不掌握，扣5分。 ③日常巡查工作不力，扣5分。 ④建设项目资料不全，扣5分
| 13.河道清障 | 对河道内阻水林木和高秆作物、阻水建筑物构筑物的种类、规模、位置、设障单位等情况清楚；及时提出清障方案并督促完成清障任务；无违规设障现象 | 20 | ①对河道内阻水林木和高秆作物、阻水建筑物构筑物情况不清楚，扣10分。 ②无清障计划或方案，扣5分。 ③对违规设障制止不力，扣5分
| 14.保护管理 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为；工程管理与保护范围内无危害工程运行安全的活动 | 30 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，扣5分；调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③未开展必要的水法规宣传培训，扣5分。 ④工程管理范围内有违规建设行为，扣5分。 ⑤工程管理与保护范围内有危害工程运行安全的活动，扣5分
二 安全管理（310分） | 15.防汛组织 | 防汛责任制落实，组织体系健全；防汛抢险队伍落实，职责清晰，任务明确，定期培训 | 20 | ①防汛责任制不落实，组织体系不健全，扣10分。 ②防汛抢险队伍不落实，职责不清晰，任务不明确，扣5分。 ③防汛抢险队伍未开展培训，扣5分
| 16.防汛准备 | 根据防洪预案，落实各项度汛措施，开展防汛演练；基础资料齐全，图表（包括防汛指挥图、调度运用计划图表及险工险段等图表）准确规范；及时检修维护通信线路、设备，保障通信畅通 | 20 | ①防洪预案、度汛措施不落实，扣5分；未开展防汛演练，扣5分。 ②基础资料不全、图表不规范，扣5分。 ③通信线路、设备检修不及时，通信系统运行不可靠，扣5分
| 17.防汛物资 | 按《浙江省水利防汛物资储备管理办法》等要求建立健全防汛物资储备制度健全，落实专人管理；物资储备满足要求，仓储规范，齐备完好，存放有序，建档立卡；抢险设备、器具完好；有防汛物资储备分布图或防汛物资抢险调运图，调运及时、方便 | 20 | ①防汛物资储备制度不健全，调用规则不明确，未落实专人管理，扣5分。 ②防汛物资储备不满足要求，存放不当，台账混乱，扣5分。 ③抢险设备、器具保障率低，扣5分。 ④无防汛物资储备分布图或防汛物资抢险调运图，扣5分
| 18.工程抢险 | 制定防汛抢险应急预案；险情发现及时，报告准确；抢险方（预）案落实；险情抢护及时，措施得当 | 20 | ①无防汛抢险应急预案，或预案操作性不强，抢险方（预）案不落实，扣10分。 ②险情抢护不及时，措施不得当，扣10分
| 19.安全生产 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分
三 运行管护（190分） | 20.工程检查 | 按规定开展日常巡查、定期检查、特别检查和专项检查，检查路线、频次和内容符合要求，检查记录、报告规范，发现问题处理及时到位 | 50 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②检查不规范，检查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③检查记录、报告不完整、不准确，扣15分。 ④检查发现问题处理不及时到位，扣20分
| 21.工程观测与监测 | 按要求对工程及河势水位进行观测；观测资料及时分析，整编成册；观测设施完好率达90％以上；按规定有计划的进行堤防隐患探查和河道防护工程根石探测；对重要堤段、重点部位按规定开展安全监测，沉降位移等监测项目、频次符合要求，数据可靠，记录完整，资料整编分析及时，定期开展设备校验和比测 | 40 | ①未开展观测或监测，此项不得分。 ②观测频次不满足要求，扣5分。 ③观测资料未分析，或整编不规范，扣5分。 ④观测设施完好率低于90％，每低5％扣1分，最高扣5分。 ⑤未对堤防进行隐患探测和根石探测，扣5分。 ⑥监测设施资料缺失或不可靠，扣5分。 ⑦监测项目、记录等不符合要求，缺测严重或可靠性差，扣5分；整编分析质量差，扣5分。 ⑧未定期开展设备校准和比测，扣5分
| 22.维修养护 | 按照有关规定开展维修养护，制定养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；大修项目有设计和审批，按计划完成；加强项目实施过程管理和验收，项目资料齐全 | 50 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣10分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣10分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
| 23.害堤动物防治 | 在害堤动物活动区有防治措施，防治效果好；无獾狐、白蚁等洞穴 | 30 | ①害堤动物防治措施不落实，或防治效果不好，扣15分。 ②发现獾狐、白蚁等洞穴未及时处理，每处扣5分，最高扣15分
| 24.河道供排水 | 制定河道（网、闸、站）供水计划，调度合理；供、排水能力达到设计要求；防洪、排涝实现联网调度 | 20 | ①河道供水计划不落实、调度不合理，扣10分。 ②供、排水能力未达到设计要求，扣5分。 ③防洪、排涝调度不合理，未实现联网调度，扣5分
四 管理保障（180分） | 25.管理体制 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，深化水利工程物业化改革，提升专业化管理水平；岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，检查监测、维修养护、控制运行等事项未推行专业化管理，扣5分；采取物业化管理的，未按合同约定及时组织对物业服务合同履行情况进行验收，无合同验收意见，合同验收结果未与合同支付挂钩，合同验收结果不合格未落实整改措施，扣5分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分
| 26.标准化工作手册 | 按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分
| 27.规章制度 | 建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确 | 30 | ①管理制度不健全，扣20分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分
| 28.经费保障 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道畅通稳定，财务管理规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平，按规定落实职工养老、医疗等社会保险 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分
| 29.精神文明 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分
| 30.档案管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理数字化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案数字化程度低，扣5分
五 数字化改革（80分） | 31.数字化应用建设 | 建立或应用工程管理数字化平台，实现工程在线监管；工程信息及时动态更新，水管单位数字化应用与上级数字化应用互联互通，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 50 | ①未建立或应用工程管理数字化平台，此项不得分。 ②未实现在线监管，扣10分。 ③数字化平台工程特性数据和工程管理数据等不全面、不准确、不真实、不完整，或未及时更新，扣30分。 ④水管单位数字化应用与上级数字化应用不能互联互通、融合共享，扣10分
| 32.自动化监测预警 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警 | 15 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台，扣5分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣5分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣5分
| 33.网络安全管理 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善 | 15 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣5分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣10分
说明： 1.本标准分五类33项。每个单项扣分后最低得分为0分，最高得分为标准分。 2.根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到800分（含）以上，且各类别评价得分均不低于该类别总分75%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。 3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。

## 附件7海塘
附件7
浙江省海塘工程标准化管理评价标准（公开征求意见稿）
类别 | 项目 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 备注
一 工程状况（240分） | 1.塘身 | 塘身断面宽度保持设计或竣工验收的尺度；塘肩线直、弧圆，塘坡平顺；塘身无裂缝、冲沟、无洞穴、无杂物垃圾堆放；护塘地边界明确。 | 40 | ①塘身断面（高程、顶宽、塘坡）未保持设计或竣工验收尺度，每处扣5分，最高扣20分。 ②塘顶、塘肩线不顺畅，扣5分。 ③护坡不平顺，有明显凹陷、起伏等，扣5分。 ④发现塘身裂缝、冲沟、洞穴、堆放杂物垃圾等情况，每处扣 5分，最高扣10分。
| 2.塘顶及防汛道路 | 防汛道路畅通，满足防汛抢险通车要求;塘顶（后戗、防汛路）路面完整、平坦，无坑、无明显凹陷和波状起伏，雨后无积水；上塘辅道与塘坡交线顺直、规整，未侵蚀塘身。 | 30 | ①防汛道路路面不平，明显凹陷，雨后有积水，扣10分。 ②塘顶（后戗、防汛路）路面或上塘辅道路面有裂缝、坑洼等情况，扣10分。 ③上塘辅道与塘坡交线不规整，每处扣5分，最高扣10分。
| 3.护塘地及护塘河 | 护塘地完整，绿化完好，高程和宽度满足要求 | 20 | ①护塘地的高程和宽度未保持设计要求，扣10分。 ②护塘地存在漫水、破坏、渗漏等现象，护塘河驳坎存在缺陷，扣10分
| 4.护塘设施与塘前滩地 | 盘头、丁坝、顺坝、潜坝等结构完好，无缺损、无坍塌、无松动；塘前抛石等有无冲刷、移位；塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化 | 20 | ①护塘设施有缺损、坍塌、松动，扣10分。 ②塘前滩地发生严重冲刷，扣10分。
| 5.交叉建筑物 | 交叉建筑物塘段无重大隐患；交叉建筑物符合安全运行要求；金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活；混凝土无老化、破损现象；塘身与建筑物联结可靠，接合部无隐患、无不均匀沉降裂缝、空隙、渗漏现象；非直管交叉建筑物情况清楚、责任明确、安全监管到位。 | 40 | ①交叉建筑物不符合安全运行要求，扣10分。 ②机电设备运转不灵活、金属构件严重锈蚀，扣5分。 ③混凝土老化、破损、裂缝，每处扣5分，最高扣10分。 ④发现明显沉降、渗漏等现象，扣10分。 ⑤非直管交叉建筑物情况不清楚、责任不明确、安全监管不到位，扣5分
一 工程状况（240分） | 6.生物防护工程 | 工程管理范围内树、草种植合理，宜植防护林的地段形成生物防护体系；护坡草皮整齐，无高杆杂草；林木缺损率小于 5%，无病虫害；有计划对绿化进行养护更新梳理。 | 30 | ①护坡草皮不整齐、有高杆杂草等，扣5分。 ②宜植地段未形成生物防护体系，扣2分。 ③宜绿化区域绿化率达不到 80%，扣3分。 ④塘肩草皮不满足要求，扣2分。 ⑤林木缺损率高于5%，每缺损5%扣5分，最高扣10分。 ⑥发现病虫害未及时处理或处理效果不好，扣5分。 ⑦林木间伐更新无计划，扣3分
| 7.工程排水系统 | 工程排水畅通；按规定各类工程排水沟、减压井、排渗沟齐全、畅通，沟内杂草、杂物清理及时，无堵塞、破损现象。 | 20 | ①工程排水系统不完善，扣15分。 ②排水沟、减压井、排渗沟堵塞、破损，扣5分。
| 8.办公设施和环境 | 管理用房及配套设施完善，管理有序；管理单位庭院整洁，环境优美，绿化程度高；按《堤防工程管理设计规范》配备相应的管理设施设备。 | 20 | ①管理用房及文体等配套设施不完善或管理混乱，扣5分。 ②管理单位（包括基层站、所、段等）办公、生产、生活等环境较差，扣5分。 ③环境绿化不足或存在乱放垃圾杂物现象，扣5分。 ④未按规范配置相应的管理设施设备，扣5分。
| 9.标识标牌 | 工程管理区域内按要求设置公告类、名称类、警示类、指引类等标识牌，内容准确清晰，统一规范布置 | 20 | ①公告类、名称类、警示类、指引类等标识标牌应设置而未设置，每缺一项扣2分；标识牌数量不足，内容不准确清晰，埋设不牢固、损坏模糊，每发现一处扣1分，最高扣10分。 ②标识标牌布局不醒目、不美观，扣5分。 ③标识牌未统一规范布置，扣3分；无浙江水利形象标识，扣2分。
二 安全管理（330分） | 10.工程标准 | 海塘工程已完工或已达标加固，塘身断面、塘顶（后戗、防汛道路）满足设计要求。 | 20 | ①达不到设计防洪（或竣工验收）标准，按长度计，每 10%扣 5 分，最高扣 20 分。
| 11.隐患排查治理及险工险段管理 | 按规定开展隐患排查和险工险段判别，工程险点隐患和险工险段情况清楚；险点隐患及时处理，险工险段落实度汛措施和应急处置方案；根据需要及时开展安全评价。 | 50 | ①工程险点隐患和险工险段情况不清楚，扣 15分。 ②险点隐患未及时处理，险工险段未落实度汛措施和应急处置预案，扣20分。 ③重点塘段或险工险段未按《海塘工程安全评价导则》要求开展海塘安全评价，扣15分。
| 12.安全鉴定 | 按规定开展安全鉴定；鉴定成果用于指导海塘安全运行管理和除险加固、更新改造 | 20 | ①达到或超过规定期限未组织开展鉴定工作，此项不得分。 ②安全鉴定已按规定开展但未完成安全评价报告，扣5分；未完成安全评价报告审查，扣5分。 ③鉴定成果未用于指导海塘安全运行、更新改造和除险加固等，扣10分。
| 13.划界确权 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确 | 35 | ①未完成工程管理范围和保护范围划定及批复，此项不得分。 ②划定成果未向社会公告，扣5分；工程管理范围界桩设置不合理、不齐全，扣10分。 ③管理范围未取得不动产权证书，扣20分，部分取得不动产权证书的，扣10分
| 14.涉塘管理 | 依法对涉塘项目和活动开展巡查；建设项目根据海塘建设总体规划和海塘建设区域规划进行；掌握海塘管理范围内建设项目和活动情况；建设项目审查、审批及竣工验收资料齐全；发现违法违规建设项目和活动，及时制止、上报、配合查处工作。 | 25 | ①违法违规进行工程设施建设活动，扣 10 分。 ②对河道内建设项目和活动情况不掌握，扣 5 分。 ③日常巡查工作不力，扣 5 分。 ④建设项目资料不全，扣 5 分。
二 安全管理（330分） | 15.清障管理 | 对河道内阻水林木和高秆作物、阻水建筑物构筑物的种类、规模、位置、设障单位等情况清楚；及时提出清障方案并督促完成清障任务；无违规设障现象。 | 20 | ①对河道内阻水林木和高秆作物、阻水建筑物构 筑物情况不清楚，扣 10 分。 ②无清障计划或方案，扣 5 分。 ③对违规设障制止不力，扣 5 分。
| 16.保护管理 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为；工程管理与保护范围内无危害工程 运行安全的活动。 | 30 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，扣 5 分；调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣 5 分。 ③未开展必要的水法规宣传培训，扣 5 分。 ④工程管理范围内有违规建设行为，扣 5 分。 ⑤工程管理与保护范围内有危害工程运行安全的活动，扣 5 分。
| 17.防汛组织 | 防汛责任制落实，组织体系健全；防汛抢险队伍落实，职责清晰，任务明确，定期培训。 | 20 | ①防汛责任制不落实，组织体系不健全，扣 10分。 ②防汛抢险队伍不落实，职责不清晰，任务不明确，扣 5 分。 ③防汛抢险队伍未开展培训，扣 5 分。
| 18.防汛准备 | 根据防洪预案，落实各项度汛措施，开展防汛演练；基础资料齐全，图表（包括防汛指挥图、调度运用计划图表及险工险段等图表）准确规范；及时检修维护通信线路、设备，保障通信畅通。 | 20 | ①防洪预案、度汛措施不落实，扣5分；未开展防汛演练，扣5分。 ②基础资料不全、图表不规范，扣5分。 ③通信线路、设备检修不及时，通信系统运行不可靠，扣5分
| 19.防汛物资 | 按《浙江省水利防汛物资储备管理办法》等要求建立健全防汛物资储备制度健全，落实专人管理；物资储备满足要求，仓储规范，齐备完好，存放有序，建档立卡；抢险设备、器具完好；有防汛物资储备分布图或防汛物资抢险调运图，调运及时、方便 | 20 | ①防汛物资储备制度不健全，调用规则不明确，未落实专人管理，扣5分。 ②防汛物资储备不满足要求，存放不当，台账混乱，扣5分。 ③抢险设备、器具保障率低，扣5分。 ④无防汛物资储备分布图或防汛物资抢险调运图，扣5分
二 安全管理（330分） | 20.工程抢险 | 制定安全应急预案并按规定报批；险情发现及时，报告准确；抢险方（预）案落实；险情抢护及时， 措施得当 | 20 | ①无防汛抢险应急预案，或预案操作性不强，抢险方（预）案不落实，扣10分。 ②险情抢护不及时，措施不得当，扣10分
| 21.安全生产 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分
三 运行管护（170分） | 22.工程检查 | 按规定开展日常检查、定期检查、特别检查和专项检查，检查路线、频次和内容符合要求，检查记录、报告规范，发现问题处理及时到位 | 50 | ①未开展工程检查，此项不得分。 ②检查不规范，检查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③检查记录、报告不完整、不准确，扣15分。 ④检查发现问题处理不及时到位，扣20分
| 23.工程观测与监测 | 按要求开展变形、塘脚冲刷、渗漏、裂缝等观测。频次符合要求，数据可靠，记录完整，资料整编分析及时，定期开展设备校验和比测 | 40 | ①未开展观测或监测，此项不得分。 ②观测频次不满足要求，扣5分。 ③观测资料未分析，或整编不规范，扣5分。 ④观测设施完好率低于90％，每低5％扣1分，最高扣5分。 ⑤塘身发现渗漏、裂缝和其他异常情况，或有管理和运行安全需求，而未开展渗漏、裂缝及相关观测，扣5分。 ⑥监测设施资料缺失或不可靠，扣5分。 ⑦监测项目、记录等不符合要求，缺测严重或可靠性差，扣5分；整编分析质量差，扣5分。 ⑧未定期开展设备校准和比测，扣5分
三 运行管护（170分） | 24.维修养护 | 按照有关规定开展维修养护，制定养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；大修项目有设计和审批，按计划完成；加强项目实施过程管理和验收，项目资料齐全 | 50 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣10分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣10分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
| 25.害塘动物防治 | 在害塘动物活动区有防治措施，防治效果好；无獾狐、白蚁等洞穴。 | 30 | ①害塘动物防治措施不落实，或防治效果不好，扣15分。 ②发现獾狐、白蚁等洞穴未及时处理，每处扣5分，最高扣15分
四 管理保障（180分） | 26.管理体制 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，深化水利工程物业化改革，提升专业化管理水平；岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，检查监测、维修养护、控制运行等事项未推行专业化管理，扣5分；采取物业化管理的，未按合同约定及时组织对物业服务合同履行情况进行验收，无合同验收意见，合同验收结果未与合同支付挂钩，合同验收结果不合格未落实整改措施，扣5分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分
| 27.标准化工作手册 | 按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分
四 管理保障（180分） | 28.规章制度 | 建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确 | 30 | ①管理制度不健全，扣20分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分
| 29.经费保障 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道畅通稳定，财务管理规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平，按规定落实职工养老、医疗等社会保险 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分
| 30.精神文明 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分
| 31.档案管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理数字化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案数字化程度低，扣5分
五 数字化改革（80分） | 32.数字化应用建设 | 建立或应用工程管理数字化平台，实现工程在线监管；工程信息及时动态更新，水管单位数字化应用与上级数字化应用互联互通，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 50 | ①未建立或应用工程管理数字化平台，此项不得分。 ②未实现在线监管，扣10分。 ③数字化平台工程特性数据和工程管理数据等不全面、不准确、不真实、不完整，或未及时更新，扣30分。 ④水管单位数字化应用与上级数字化应用不能互联互通、融合共享，扣10分
| 33.自动化监测预警 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警 | 15 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台，扣5分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣5分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣5分
| 34.网络安全管理 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善 | 15 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣5分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣10分
说明： 1.本标准分五类34项。每个单项扣分后最低得分为0分，最高得分为标准分。 2.根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到800分（含）以上，且各类别评价得分均不低于该类别总分75%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。 3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。