## Sheet1
城乡清洁供水平台-数据上报服务接口文档 | [6 empty] | 更新日期：2020-07-08 11:59
接口名称 | 参数名 | 参数字段名 | 参数类型 | 参数格式(严格) | 是否必须 | 接口路径 | 返回数据
出厂水实时水质上报 | 水厂名称 | plantName | String | 水厂标准名称 | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadPlantWaterRealTimeQuality | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 数据采集时间 | inspectTime | String | yyyy-MM-dd/HH:mm | 是
| pH | pH | Double | x.x | 是
| 浑浊度 | ntu | Double | x.x | 是
| 余氯 | freeChlorine | Double | x.x | 是
出厂水水量实时监测 | 水厂名称 | plantName | String | 水厂标准名称 | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadPlantWaterRealTimeSupply | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 监测时间 | inspectTime | String | yyyy-MM-dd/HH:mm | 是
| 实时水流量 | supplyFlow | Double | x.x | 是
| 当日各节点累计供水量 | totalSupplyQuantity | Double | x.x | 是
水厂月供水量 | 水厂名称 | plantName | String | 水厂标准名称 | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadPlantMonthSupply | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 供水月份 | supplyMonth | String | yyyy-MM | 是
| 月总供水量 | monthSupplyQuantity | Double | x.x | 是
水厂水质自检（9项指标） | 水厂地名称 | plantName | String | 水厂标准名称 | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadPlantWaterSelfQuality | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 水样类别 | waterType | String | (出厂水/末梢水)任选其一
| 水期类型 | waterPeriodType | String | (季报/日报/半年报/年报/月报)任选其一 | 是
| 检测时间 | inspectTime | String | yyyy-MM-dd | 是
| 检测结果 | inspectResult | String | 合格/不合格 | 是
| 总大肠杆菌群 | totalColiform | String | x.x或中文(中文则判断正常) | 是
| 菌落总数 | totalBacterialCount | String | x.x或中文(中文则判断正常) | 是
| 色度 | chrome | String | x.x或中文(中文则判断正常) | 是
| 浑浊度 | ntu | String | x.x或中文(中文则判断正常) | 是
| 臭和味 | smellAndTaste | String | (无异臭、异味)是正常，其他异常 | 是
| 肉眼可见物 | visibleObjects | String | (无)是正常，其他异常 | 是
| pH | pH | String | x.x或中文(中文则判断正常) | 是
| 耗氧量 | oxygenConsumption | String | x.x或中文(中文则判断正常) | 是
| 消毒剂余量: 一氯氨 二氧化氯 臭氧 余氯 | monochloramine | String | x.x或中文(中文则判断正常) | 选填
|  | chlorineDioxide | String | x.x或中文(中文则判断正常)
|  | ozone | String | x.x或中文(中文则判断正常)
|  | freeChlorine | String | x.x或中文(中文则判断正常)
水源取水信息 | 水厂名称 | plantName | String | 水厂标准名称 | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadSourceWaterIntakeInfos | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 最低水位线 | lowestWaterLine | Double | x.x | 是
末梢水水质自检 | 水厂水质抽检指标 | waterQualityWtplInspectMains | List<WaterQualityWtplInspectMain> | 水厂水质抽检指标列表 | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadWaterQualityReport | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 水厂水质抽检主表信息 | waterQualityWtplInspectIndices | List<WaterQualityWtplInspectIndex> | 水厂水质抽检主表信息列表 | 是
水量上报 | 水厂编码 | waterPlantCode | String |  | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadWaterVolumeReport | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 水厂名称 | waterPlantName | String | 水厂标准名称 | 是
| 用水总量 | waterTotal | BigDecimal | 用水总量M³ | 是
| 上报年份 | reportYear | String | 上报年份yyyy | 是
| 上报时间 | reportDatetime | Date | yyyy-MM-dd HH:mm | 是
| 创建人 | createBy | String | 创建人 | 是
| 创建时间 | createTime | Date | yyyy-MM-dd HH:mm | 是
管网漏损监测 | 水厂编码 | waterPlantCode | String
| 水厂名称 | waterPlantName | String | 水厂标准名称 | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadLeakageRuralArea | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 上报年份 | reportDatetime | Date | yyyy-MM-dd HH:mm | 是
| 水厂取水量 | waterWithdrawal | BigDecimal | 水厂取水量M³ | 是
| 水厂供水量 | waterSupply | BigDecimal | 水厂供水量M³ | 是
| 水厂售水量 | waterSales | BigDecimal | 水厂售水量M³ | 是
| 水厂漏损率% | leakagePlant | BigDecimal | 水厂漏损率% | 是
| 产销差率% | poorSales | BigDecimal | 产销差率% | 是
| 修正漏损率% | modifyLeakagePlant | BigDecimal | 修正漏损率 | 是
水费计收（针对单个水厂） | 水厂编码 | waterPlantCode | String |  | 是 | https://cxqjgs.dcyun.com:38121/api/upload/uploadWaterFeeCollection | { "status": 0, "message": true/false, "errmsg": null }
| 水厂名称 | waterPlantName | String | 水厂标准名称 | 是
| 上报年份 | reportDatetime | String | yyyy | 是
| 上报时间 | reportDatetime | Date | yyyy-MM-dd HH:mm | 是
| 应收水费 | payableWaterFee | BigDecimal | 应收水费 | 是
| 已收水费 | paidWaterFee | BigDecimal | 已收水费 | 是
| 水费回收率 | waterFeeRecoveryRate | BigDecimal | 水费回收率 | 是
WaterQualityWtplInspectMain(实体类) | 抽检标识 | inspectMainCode | String | 抽检标识(id) | 否
| 水厂编码 | waterPlantCode | String | 水厂编码 | 是
| 抽检部门 | inspectDepartment | String | 抽检部门 | 是
| 采样类型 | sampleType | String | 采样类型 | 是
| 采样时间 | sampleTime | Date | yyyy-MM-dd HH:mm | 是
| 采样地点 | sampleLocation | String | 采样地点 | 是
| 水样类型 | waterType | String | 水样类型 | 是
| 测定日期 | inspectTime | Date | yyyy-MM-dd HH:mm | 是
| 水期类型 | waterPeriodType | String | 城市水厂(日检、月检、半年检)；农村水厂(月检、季检、枯水期、丰水期）水期类型 | 是
| 报告卡编号 | reportCardNo | String | 报告卡编号 | 是
| 检测水质类别 | inspectWaterGrade | String | 检测水质类别:Ⅰ; Ⅱ;Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ | 否
| 抽检结果 | isNormal | String | 抽检结果 | 是
WaterQualityWtplInspectIndex(实体类) | 结果标识 | indexinspectCode | String | 结果标识(id) | 否
| 抽检主键 | inspectMainCode | String | 抽检主键 | 是
| 抽检指标 | indexCode | String | 抽检指标 | 是
| 指标名称 | indexName | String | 指标名称 | 是
| 指标单位 | indexUnit | String | 指标单位 | 是
| 指标限值 | indexLimit | String | 指标限值 | 是
| 检测值下限 | indexLowerValue | String | 检测值下限 | 是
| 检测值上限 | indexUpperValue | String | 检测值上限 | 是
| 抽检值 | indexValue | String | 抽检值 | 是
| 抽检结果 | isNormal | String | 抽检结果 | 是