## 城市水厂
城市水厂数据接入清单
序号 | 数据分类 | 详细数据 | 单位 | 值范围 | 数据采集范围 | 数据频次 | 备注
1 | 出厂水水质实时监测 | 水厂名称 |  |  | 所有城市水厂 | 每2小时更新一次 | 每日00:00/02:00/04:00/06:00/08:00/10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00/22:00分别更新。
|  | 监测数据采集时间 | 年/月/日/时/分
PH
|  | 浊度 | NTU
|  | 余氯 | mg/L
2 | 供水状态监测 | 水厂名称
|  | 出厂水实时流量 | m3/s
|  | 当日累计供水量 | m3
|  | 监测数据采集时间 | 年/月/日/时/分
1.城市水厂日供水量、水质自检月报、漏损信息等已通过建设部门"智慧城建系统"共享。2、实时水质、流量、累计供水量等数据保留1位小数。

## 农村水厂
农村水厂（站）数据接入上报清单
序号 | 数据分类 | 详细数据 | 单位 | 值范围 | 数据采集范围 | 数据频次 | 备注
1 | 出厂水水质实时监测 | 水厂名称 |  |  | 千吨万人及以上水厂及其他有监测条件的水厂 | 每2小时更新一次 | 每日00:00/02:00/04:00/06:00/08:00/10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00/22:00分别更新。
|  | 监测数据采集时间 | 年/月/日/时/分
PH
|  | 浊度 | NTU
|  | 余氯 | mg/L
2 | 出厂水水量实时监测 | 水厂名称
|  | 监测数据采集时间 | 年/月/日/时
|  | 出厂水实时流量 | m3/s
|  | 当日各节点累计供水量 | m3
3 | 水厂月供水量 | 水厂名称 |  |  | 无实时水量监测的水厂 | 每月更新一次，下月5号前更新上月数据
|  | 供水月份 | 年/月
|  | 数据上报时间 | 年/月/日
|  | 月供水量 | m3
4 | 水质自检（9项指标） | 水厂名称 |  |  |  | 每月月底前更新一次
|  | 水样类别 |  | 出厂水、管网末梢水
|  | 检测时间 | 年/月/日
检测结果
出厂水常规指标1[总大肠菌群]
出厂水常规指标2[菌落总数]
出厂水常规指标3[色度]
出厂水常规指标4[浑浊度]
出厂水常规指标5[臭和味]
出厂水常规指标6[肉眼可见物]
出厂水常规指标7[pH]
出厂水常规指标8[耗氧量]
出厂水常规指标9[消毒剂余量]
5 | 管网漏损监测 | 水厂名称 |  |  |  | 每年1月31日前更新
|  | 上报年份 | 年/月/日
数据上报时间
|  | 水厂前一年供水总量 | m3
|  | 水厂前一年售水总量 | m3
|  | 产销差率 |  | 0~100.0%
|  | 漏损率 |  | 0~100.0%
6 | 水费计收（针对单个水厂） | 水厂名称 | 元 |  |  | 每年1月31日前更新
上报年份
|  | 数据上报时间 | 年/月/日
应收水费
|  | 已收水费 | 元
|  | 水费回收率 | %
1、实时水质、流量、累计供水量、月供水量、售水总量、供水总量、产销差率、应收水费、已收水费等数据保留1位小数。